# Modellelemente Wasserversorgung
⯇ Zurück zu MIKE+
Weiter nach Werkzeuge Wasserversorgung ⯈
Handbuch: MIKE+ Model Manager User Guide, section 2.3: View Panels
## Einleitung
Über den am Bildschirm links angeordneten Konfigurationsbaum lassen sich die Editoren aller Modellelemente öffnen.
- einfacher Klick mit linker Maustaste: öffnet den Editor angedockt im zentralen Bereich
- Doppelklick mit linker Maustaste: öffnet den Editor schwimmend
Etliche Elemente sind zu Gruppen zusammengefasst, welche sich durch linken Mausklick aufs kleine [+] ausklappen lassen.
Sobald Sie ein Modellelement anklicken, wird von der automatischen Fehlerprüfung entweder ein grünes Hakerl oder ein rotes Kreuzerl angezeigt, je nachdem, ob alle erforderlichen Attribute vorhanden sind oder nicht.
Der Inhalt des Konfigurationsbaums hängt zum einen davon ab, ob Sie in der Wasserversorgung oder in der Siedlungsentwässerung arbeiten.
Zum anderen hängt er davon ab, welche Module im Baum unter "Allgemeine Einstellungen > Module" aktiviert sind. Unten sehen Sie den für die Wasserversorgung typischen Konfigurationsbaum.

falsches Bild
## Modellelemente
### Allgemeine Einstellungen
- Module
- Beschreibung
### Kartenkonfiguration
- Koordinatensystem (Österreich , Deutschland , Schweiz )
- Hintergrundkarte
### Netz
- Knoten
- Rohre
- Behälter
- Pumpen
- Ventile
- Pumpstationen
- Turbinen
### Wasserbedarf
- Wasserzähler
- Entnahmemengen
- Statistik und Neuverteilung
### Tabellen
- Profil
- Wertetabellen
- Verlustkoeffizient
### Zonen
Zonen
### Echtzeitsteuerung
### Komplexe Steuerung
### Druckabhängiger Verbrauch
### Kalibrierungen
- Messstationen
- Darstellungen und Statistiken
### Szenarien
Szenario Manager
### Simulationsspezifikationen
Hydrodynamische Simulation
### Besondere Analysen
- Löschwasseranalyse • Ergebnisse der Löschwasseranalyse
- Kostenanalyse
- Vulnerabilität
- Sperrkonzept
- Spülkonzept