# Datenprüfung – speziell in der Kanalisation
⯇ Zurück zu Datenprüfung – Netztopologie
Weiter nach Datenprüfung – speziell in der Wasserversorgung ⯈
## Fließrichtung
Sind alle Haltungen in Fließrichtung orientiert? An den Auslaufpunkt stellen und Netzverfolgung rückwärts durchführen. Solange keine Ergebnisdatei geladen: anhand der VonKnoten - NachKnoten. Auswahl umkehren, um fehlende Netzteile zu finden. (An Unterbrechungen kann man weitere Fahne setzen.)
## Hochpunkte im Kanal
Sofern alle Haltungen in Fließrichtung orientiert sind, weist negatives Gefälle auf Hochpunkte im Netz hin. Slope_C
## Beziehung zwischen zwei Feldern
in Feld reinschreiben und prüfen
### Haltungsenden vs. Schachtsohlen

### Abstich

### Absturz

### Schachtdurchmesser vs Profilbreiten

## unverknüpfte Einzugsgebiete

## doppelte oder überlappende Einzugsgebiete
Manchmal sind im Ausgangsdatensatz Einzugsgebiete doppelt enthalten, oder Teilflächen liegen übereinander. Mit dem Befehl MOUSE > Einzugsgebietswerkzeuge > werden derartige Stellen ausgewiesen.