# Topologie beim Import berücksichtigen
## Vorbereitung in ArcGIS
Bevor man die topolgische Bereinigung aktiviert, mag es sinnvoll sein, sich einen Überblick über die Topologischen Unzulänglichkeiten zu verschaffen.
### Doppelte Knoten
Eine seitliche Einmündung endet im Knoten X, der Hauptkanal hat an der gleichen Stelle den Knoten Y. (Unklar was MIKE URBAN da macht, testen!)
Locating duplicate points http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=987&t=186400#551004
Removing Duplicate Points and Polygons http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=987&t=101893#286488
## Einstellungen in MIKE URBAN
### Assistent
- Angabe der Topologie-Toleranz mit Dezimalpunkt, unabhängig von den Ländereinstellungen. [1)]
  [1)] Stand MIKE URBAN 2009 SP5
- Einheit der Topologie-Toleranz: Meter [2)]
  [2)] Genau genommen handelt es sich um die Einheiten der Lageplankoordinaten, aber die sind im deutschsprachigen Raum nun mal Meter.
### Spezialeditor
Die folgenden Einstellungen sind nur zu treffen, wenn der Spezialeditor verwendet wird. In der Spalte EPANET finden Sie die Einstellungen für den Import in ein Wasserversorgungsnetz, in der Spalte MOUSE die Einstellungen für den Import in ein Kanalnetz vom Typ MOUSE.
Die Schnapptoleranz im folgenden Beispiel beträgt 0,1 m.
Name	EPANET	MOUSE
NetworkName [3)]	mw_Net	msm_Net
JunctionName	mw_Junction	msm_Node
OrphanName	mw_Net_Junctions	msm_Net_Junctions[4)]
TempName	Topotemp	Topotemp
EdgeName	mw_Pipe	msm_Link
SnapTolerance	0.1	0.1
FinalSnap	0.1	0.1
Prefix
RemoveTinyEdges	true	true
[3)] Diese Zeile ist ab der Version 2008 SP2 nicht mehr erforderlich
[4)] bis zur Version 2008: msm_Net_Junction

## Offene Punkte
- Ist es richtig, dass die Eigenschaften bis zur Version 2008 mit einem Doppelpunkt abzuschließen waren? Seit der Version 2009 SP2 jedenfalls nicht mehr!
- Wäre es möglich, die Topologie im Nachhinein zu bereinigen, und zwar mittels eines Imports von der eigenen Datenbank in die eigene Datenbank (Import vom Typ "Verbindung" bzw."Connector")? Könnte nützlich sein, falls jemand schon einige Änderungen in MIKE URBAN vorgenommen hat und erst später draufkommt, dass es etliche topologische Probleme gibt.
## Geschichtliches zur Topologie
Topologie
Königsberger Brückenproblem