# Editor Trockenwettermuster (MOUSE)
Weiter nach Editor Tagesgang (MOUSE) ⯈
Menüpunkt: MOUSE > Trockenwetterabfluss > Trockenwettermuster
Handbuch: Collection System User Guide, section 7.8: Cyclic Profiles
Letzte Seitenaktualisierung: MIKE URBAN Version 2017 SP2
Die Elemente sind zu finden in der Tabelle ms_DPProfile.
## Einleitung
Ein TW-Muster verbindet einen oder mehrere Tagesgänge mit den relevanten Kalenderdefinitionen. Jedes Muster kann eine beliebige Anzahl von Kalenderverbindungen enthalten.
## Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern
Feld	Erklärung	erf[1)]
TW-Muster ID (MUID)	eindeutige ID	1
Interpolation (InterpolationNo)	„Lineare Interpolation“ führt eine lineare Interpolation zwischen den Tagesgangwerten aus, während „Keine Interpolation“ eine Stufenfunktion anwendet. Für Trockenwetterabflüsse wird die lineare Interpolation empfohlen.	1
Tagesgang (PatternID)		1
Kalender (ScheduleID)		1
Neu	fügt eine neue Randbedingung ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Randbedingungen	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Schließen	schließt den Editor	-
[1)] 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional

Diese weiteren Schaltflächen dienen der Bearbeitung und Eingabe von Werten in der Wertetablle.
Bedeutung: (von links nach rechts)
- Anlegen neuer Zeilen in der Wertetabelle
- Löschen ausgewählter Zeilen aus der Wertetabelle
- Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben bzw. nach unten
- Aufsteigendes sortieren der Werte
## Technische Details
Beziehen sich Kalenderdefinitionen für zwei oder mehr Verbindungen auf den gleichen Zeitraum, so haben die Verbindungen die höchste Priorität, die am höchsten in der Liste stehen. Zur Kontrolle von Prioritäten ist es möglich, die Reihenfolge der Datensätze im Muster zu ändern (über die Pfeilsymbole „Zeile nach oben“ und „Zeile nach unten“).
## Offene Punkte
Durchsicht!