# Editor Wertetabellen
Menüpunkt: MOUSE > Wertetabellen
Handbuch: MIKE URBAN Collection System User Guide, section 6 Curves and Relations
Letzte Wiki-Aktualisierung: MIKE URBAN Version 2016 SP2.
## Einleitung
Wertetabellen (Mouse engl.: Curves and Relations) erlauben die Spezfikation von eigenen Angaben zu Kennlinien, Geometrien usw. Es können beliebig viele Stützpunkte gesetzt werden.
Bezeichnung der Tabelle in der Datenbank: ms_Tab
## Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern
Feld	Erklärung	erf[1)]
Elementkennung
Tabellen ID (MUID)	eindeutige ID der Tabelle	1
Typ (TypeNo)	Typen von Tabellendaten: 1 - Pumpenkennlinie Q-H 2 - Pumpenkennlinie Q-dH 3 - Pumpenbeschleunigung 4 - Lokale Steuerung Qmax-H 5 - Lokale Steuerung Qmax-dH 6 - Q-H Beziehung 7 - ZF-Diagramm 8 - Entferungseffizienz 9 - Beckengeometrie 10 - Unbekannt 11 - Ventil-Schlüsselkurve 12 - DQ Beziehung 13 - QQ Beziehung 14 - Capacity Curve QdH & Power Erläuterungen zu den einzelnen Typen, siehe Teschnische Details.	1
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext	3
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Grafik	gibt eine Grafik der im Listenbereich ausgewählten Wertetabelle aus	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor	-
[1)] 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional

Diese weiteren Schaltflächen dienen der Bearbeitung und Eingabe von Werten in der Wertetablle.
Bedeutung: (von links nach rechts)
- Anlegen neuer Zeilen in der Wertetabelle
- Löschen ausgewählter Zeilen aus der Wertetabelle
- Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben bzw. nach unten
- Aufsteigendes sortieren der Werte
## Technische Details
### 1 - Pumpenkennlinie Q-H
Die Fördermenge ist nur von einem Wasserspiegel abhängig; typisch beispielsweise für Schneckenpumpen.
- H: absoluter Wasserspiegel
- Q: Fördermenge
### 2 - Pumpenkennlinie Q-dH
Die Fördermenge ist von der Wasserspiegeldifferenz zwischen dem Knoten vor und dem Knoten nach der Pumpe abhängig; typisch für Kreiselpumpen.
- dH: Wasserspiegeldifferenz
- Q: Fördermenge
### 3 - Pumpenbeschleunigung
Pumpenbeschleunigung (dQ/dt) in Abhängigkeit der Fördermenge (Q)
### 4 - Lokale Steuerung Qmax-H
Dient der lokalen Steuerung des Durchflusses in einer Haltung in Abhängigkeit von einem Wasserstand.
- H: absoluter Wasserspiegel
- Q: maximale Durchflussmenge
### 5 - Lokale Steuerung Qmax-dH in Haltugen
Dient der lokalen Steuerung des Durchflusses in einer Haltung in Abhängigkeit von einer Wasserspiegeldifferenz.
- dH: Wasserspiegeldifferenz
- Q: maximale Durchflussmenge
### 6 - Q-H Beziehung
- für verschiedene Schacht- und Beckentypen ist die Infiltration Q vom Wasserspiegel im Schacht oder Becken abhängig.
- für Auslasstypen ist der Abfluss Q aus dem Auslass vom Wasserstand H im Auslass abhängig.
- für Speicherknotentypen stellt die Q-H Beziehung eine Entleerungsfunktion dar, mit Q als Zuflussmenge aus einem Speicherknoten in einen empfangenden Schacht und H als Wasserspiegel in einem Knotrollschacht.
### 7 - ZF-Diagramm für Zeit-Flächen-Abflussmodelle
Abflusswirksame Fläche als Funktion der Zeit. MikeUrban stellt 3 Zeit-Flächen Kurven zur Verfügung, TACurve1 für rechteckige, TACurve2 für divergente und TACurve3 für konvergente Einzugsgebiete.
### 8 - Entfernungseffizienz
Wird für die Leistungskennlinie von Eliminationswehren angewendet. Die Leistungskennlinie gibt die Effizienz der Sedimententfernung (Einheitslos 1/1) in Abhängigkeit von Q an.
### 9 - Beckengeometrie
Definition von Flächen - Höhen Beziehungen mit den folgenden 3 Parametern:
- H als Höhe, wobei der erste Tabellenwert der Sohlhöhe des Knotens bzw. des Beckens entspricht.
- Ac als Querschnittsfläche normal zur Fließrichtung (wird für die Geschwindigkeitsberechnung benötigt).
- As als die Oberfläche des Beckens (für die Volumenberechnung benötigt).
Beide Flächenparameter sind Funktionen in Abhängigkeit von der Höhe H.
### 10 - Unbekannt
Angewendet für Schmutzstoffe im Oberflächenabfluss (Datensätze für Konzentrationen für die langsame (SRC) und die schnelle (FRC) Abflusskomponente sowie für den Gesamtabfluss (TOT)).
### 11 - Ventil-Schlüsselkurve
Für Ventile angewendet und entspricht einer funktionalen Beziehung, welche zwei Knoten eines MOUS-Netzwerks verbindet. Die Kurve ergibt sich aus der Abhängigkeit von Ventilöffnung [o/o] und Widerstand [Einheitslos].
### 12 - DQ Beziehung
Für Straßeneinläufe angewendet, Typ "Senke": Hier befindet sich der Verbindungsknoten im Oberflächenabflussnetzwerk an einer Senke oder an einem Tiefpunkt, an dem sich das Wasser sammelt. Die Übertragungskapazität der Verbindung wird als DQ-Beziehung (D = Tiefe) spezifiziert.
### 13 - QQ Beziehung
Für Straßeneinläufe angewendet, Typ „bodengleicher Straßeneinlauf“: Hier kann sich der Abfluss im Oberflächenabflussnetzwerk am Verbindungsknoten vorbei fortsetzen. Die Übertragungskapazität der Verbindung hängt vom Gefälle des Oberflächenabflussnetzwerks ab und wird als Fangzonen-ID spezifiziert (ein Kollektiv von QQ-Beziehungen, die die Fangrate als Anteil des ankommenden Abflusses definieren).
### 14 - Capacity Curve QdH & Power
Energieverbrauch P [kW] einer Pumpe in Abhängigkeit von ihrer Q-H bzw. Q-dH Beziehung.
## Offene Punkte
Durchsicht